丰县中医医院数据中心维保及服务项目

本次维保服务主要包括丰县中医医院内已经过保的一体化智能机柜（1-4号柜及附属设施）、物理服务器、存储设备、网络设备、安全设备（包含病毒库、特征库、规则库等的更新升级）、备份软件、数据库双活容灾系统、超融合软件以及超融合平台包含的虚拟服务器操作系统、精密空调和数据库等。

一、维保服务清单

（一）设备维保

主要设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储 | DELL EMC Unity_XT-380主机 | 台 | 1 | 包含1个25盘位存储拓展柜和44块硬盘 |
| 2 | 核心交换机 | H3C S7506X | 台 | 2 |  |
| 3 | 楼层交换机 | H3C S5130S-28P-EI | 台 | 20 |  |
| 4 | 服务器 | LenovoThinkAgileVX Node | 台 | 4 |  |
| 5 | 外网vsan万兆交换机 | H3C S6520X-54QC-EI | 台 | 2 |  |
| 6 | 安全监控交换机 | 华为 S1700 | 套 | 1 |  |
| 7 | 一体化智能机柜 | 吉左P6 | 套 | 1 | 包含扩展级联柜1个，扩展冷源柜2个，以及附属设施 |
| 8 | 数据库防火墙 | 启明星辰 OG2300GR | 套 | 1 |  |
| 9 | 泰和日志审计 | 启明星辰 TSOC-SA1800-JSNJ | 套 | 1 |  |
| 10 | 数据库审计 | 启明星辰 DA-1000-U | 套 | 1 |  |
| 11 | 堡垒机 | 启明星辰 OSM-3600-S | 套 | 1 |  |
| 12 | 入侵防御系统 | 启明星辰 NGIPS5000-B-S | 套 | 1 |  |
| 13 | 内网专线防火墙 | 网御星云 Power V6000-F2410E | 套 | 1 |  |
| 14 | 外网防火墙 | 网御星云 Power V6000-F2410E | 套 | 1 |  |
| 15 | 态势感知_探针 | 深信服 STA-100-B2100 | 台 | 1 |  |
| 16 | 态势感知_平台 | 深信服 SIP-1000-B400 | 台 | 1 |  |
| 17 | 上网行为管理 | 深信服 AC-1000-B1100/深信服AC-V12.0 | 套 | 1 |  |
| 18 | VPN | 深信服 VPN-1000-B1100 | 套 | 1 |  |
| 19 | 防火墙 | H3C U200-CS | 套 | 1 |  |
| 20 | 核心交换机 |  | 台 | 2 | 新院 |
| 21 | 楼层交换机 |  | 台 | 40 | 新院 |
| 22 | 精密空调 |  | 台 | 2 | 新院 |

## （二）老设备授权续保

需要进行授权续保的清单如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合软件 | VMware vSphere+vSAN | 套 | 1 |  |
| 2 | 备份软件 | VEEAM Backup | 套 | 1 |  |
| 3 | 数据库双活容灾及服务 | DSG Sync | 套 | 1 |  |
| 4 | 入侵防御系统 | 启明星辰 NGIPS5000-B-S | 套 | 1 | 特征库升级 |
| 5 | 内网专线防火墙 | 网御星云 Power V6000-F2410E | 套 | 1 | 入侵防御升级、防病毒功能升级 |
| 6 | 外网防火墙 | 网御星云 Power V6000-F2410E | 套 | 1 | 入侵防御升级、防病毒功能升级 |
| 7 | 态势感知_探针 | 深信服 STA-100-B2100 | 台 | 1 | 安全感知系统探针特征库软件V2.0、软件升级 |
| 8 | 态势感知_平台 | 深信服 SIP-1000-B400 | 台 | 1 | 安全感知系统平台特征库软件 V2.0、软件升级（111授权） |
| 9 | 上网行为管理 | 深信服 AC-1000-B1100/深信服AC-V12.0 | 套 | 1 | URL&应用识别规则库升级、软件升级 |
| 10 | 云托管服务 | 深信服 云镜(安全托管服务MSS） | 套 | 1 | 续保 |
| 11 | VPN | 深信服 VPN-1000-B1100 | 套 | 1 | 软件升级（50授权 ） |
| 备注：设备需要提供原厂授权的升级。 |  |  |  |  |  |

## （三）数据中心运维

为了确保医院数据中心的平稳运行，需要继续提供数据中心的运维服务。主要运维清单如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化服务器 | 7Y94 | 联想 | 台 | 4 |  |

二、服务要求

本项目要求对维保期内的服务器、续保设备进行维保，对硬件损坏提供免费维修或更换。对在保设备运行情况进行系统的检查，内容包括现场数据采集、分析、巡检报告生成等。通过对设备关键检查点参数进行数据采集，并将采集到的数据与有关标准进行比较，从而确定相关设备所处的运行状态，并提出维护建议。

(一)服务期:合同签订期起至服务器续保最后截止时间

(二)响应要求：

1、提供7*24（周一到周日，每天 24小时）服务。

2、对于严重故障，应派遣工程师到现场做技术支持。响应时间：接收到通知后，2小时内到达现场。

3、对于一般性故障，应派遣工程师到现场做技术支持。响应时间：接收到通知后，4小时内到达现场。

(三)维护服务工作：

1、软硬件系统更正性维护服务。

2、软硬件系统版本、补丁、特征库升级。

3、服务器存储硬件维护定期检查设备错误日志、运行情况，对维保设备全面健康检查，对存在隐患和故障设备，迅速记录上报，并及时排除故障隐患。免费提供备件更换。

4、备份维护服务，对备份系统的备份任务调度，备份任务完成情况，备份时间窗设置，备份设备等进行整体评估，并给出优化建议。每季度一次对备份系统进行审核，若发生备份异常则在第一时间进行处理，保证备份任务恢复正常。

5、制定周密的系统应急处理方案并验证其可靠性。

6、提供软硬件系统技术咨询服务：包含使用咨询服务、网络安全技术方案咨询和疑难问题咨询等。

(四)巡检服务要求：

每季度安排技术工程师到机房现场进行软硬件系统的全面巡检，提供详细巡检报告，并给出优化调整建议。

(五)版本升级服务：

对于服务范围内设备系统软件提供管理和升级服务。

若原厂商发布新的系统软件版本或补丁升级程序，提供系统软件版本和补丁测试，以及软件版本和补丁的升级实施服务。

(六)备件服务：

根据所有可能发生的硬件故障，提供备件，第一时间提供备件更换。

(七)技术培训服务：

根据此次项目的实际情况，安排工程师负责定期提供专业化的培训和进行技术交流。每年安排至少两次的培训。

(八)其他要求：

当有紧急故障发生时，服务工程师一般应在到达现场后12小时内修复故障设备，并使设备重新恢复正常运行。