钢制陪护椅技术参数

1、该产品适用医院病人住院陪护用椅，可轻松展开，白天收起是一张椅子,晚上拉开是一张床。

2、床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。

3、采用高档皮革，面料柔软舒适，内置加厚海绵，舒适度良好，环保无异味，耐磨度高。

4、头枕设计柔软舒适，高低适当，呵护颈椎

5、滑轮设计移动方便，底部四个脚轮，拉出时轻松灵活，无噪音，接触地面的脚部配置塑料脚垫，防滑并保护地面。

6、金属部件表面采用全自动流水喷涂线，色泽鲜亮，附着牢固。

7、采用加固设计，承重能力强。

8、床垫采用慢回弹记忆海绵，舒适美观，能均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点，可依据病人体温自然塑型，有效防止病人产生褥疮；