彩色多普勒超声诊断系统技术参数

一、设备名称：彩色多普勒超声诊断系统

二、数    量：一套

三、交 货 期：

四、用    途：主要用于心脏，妇科、产科、腹部、血管、小器官、肌肉骨骼等方面的超声临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

五、主要技术规格及系统概述：

5.1 主机成像系统：

5.1.1 高分辨率液晶显示器≥21英寸

5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏

5.2 先进成像技术：

5.2.1弹性成像及剪切波成像技术

5.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

5.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

5.4.1 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；

6.1 系统通用功能：

6.1.1 探头接口选择：≥4个，并全部激活可互换通用

6.2 探头规格

6.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18MHz

6.2.2 腹部凸阵探头（2.3-5.8MHz）

血管/小器官线阵探头（5.2-11.0MHz）

心脏相控阵探头（2.0-4.0MHz）

心脏组织多普勒

6.3 二维显像主要参数：

6.3.1增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥4段，B/M 可独立调节；

6.3.2 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调；

6.7 记录装置：

6.7.1 主机硬盘容量≥500G

6.7.2 DVD-RW 或USB图像存储

6.7.3 USB接口≥3个，用于图像传输

6.8 技术手册：

中文操作手册